## Tabelle1
Qualität des Trinkwassers aus größeren Wasserwerken Deutschlands (Versorgungsgebiet Wasserabnahme > 1.000 m³ pro Tag oder mehr als 5.000 versorgte Einwohner*innen)
Parameter | Grenzwert nach TrinkwV | Anzahl der gesamten Messungen |  |  | Anzahl der Messungen mit Einhaltung des Grenzwerts |  |  |  | Anzahl der Messungen mit Nichteinhaltung des Grenzwerts |  |  | Anteil der Messungen mit Einhaltung des Grenzwerts in Prozent
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022
Geruch | 2 bei 12 °C 3 bei 25 °C | 79768 | 81064 | 83215 | 79689 | 80891 | 83089 |  | 79 | 173 | 126 | 99.901 | 99.7866 | 99.8486
Trübung | 1,0 NTU | 76547 | 77235 | 78407 | 76287 | 76985 | 78156 |  | 260 | 250 | 251 | 99.6603 | 99.6763 | 99.6799
Färbung | 0,5 m-1 | 70616 | 72641 | 74516 | 70530 | 72537 | 74434 |  | 86 | 104 | 82 | 99.8782 | 99.8568 | 99.89
Leitfähigkeit | 2000 µS cm-1 | 77414 | 80637 | 80297 | 77413 | 80637 | 80294 |  | 1 | 0 | 3 | 99.9987 | 100 | 99.9963
pH-Wert | nicht unter 6,5 nicht über 9,5 | 73319 | 76250 | 76034 | 73295 | 76222 | 76024 |  | 24 | 28 | 10 | 99.9673 | 99.9633 | 99.9868
Blei | 0,01 mg/l | 13705 | 14405 | 14573 | 13635 | 14321 | 14512 |  | 70 | 84 | 61 | 99.4892 | 99.4169 | 99.5814
Kupfer | 2 mg/l | 13252 | 13708 | 14042 | 13235 | 13691 | 14026 |  | 17 | 17 | 16 | 99.8717 | 99.876 | 99.8861
Nickel | 0,02 mg/l | 13740 | 14373 | 14581 | 13670 | 14304 | 14518 |  | 70 | 69 | 63 | 99.4905 | 99.5199 | 99.5679
Nitrat | 50 mg/l | 18790 | 18711 | 18843 | 18784 | 18709 | 18837 |  | 6 | 2 | 6 | 99.9681 | 99.9893 | 99.9682
Pestizide | 0,0001 mg/l | 320230 | 312255 | 339739 | 320204 | 312250 | 339732 |  | 26 | 5 | 7 | 99.9919 | 99.9984 | 99.9979
Escherichia coli (E. coli) | 0 in 100 ml | 113469 | 116505 | 118344 | 113447 | 116457 | 118304 |  | 22 | 48 | 40 | 99.9806 | 99.9588 | 99.9662
Enterokokken | 0 in 100 ml | 68467 | 71412 | 72838 | 68391 | 71313 | 72760 |  | 76 | 99 | 78 | 99.889 | 99.8614 | 99.8929
Coliforme Bakterien | 0 in 100 ml | 113174 | 118031 | 118066 | 112187 | 116603 | 116793 |  | 987 | 1428 | 1273 | 99.1279 | 98.7901 | 98.9218
Koloniezahl 22 °C | *ohne anormale Veränderung oder *100/ml (*20/ml für desinfiziertes Wasser) | 111649 | 101804 | 107609 | 111488 | 101565 | 107341 |  | 161 | 239 | 268 | 99.8558 | 99.7652 | 99.751
*abhängig vom Untersuchungsverfahren | [7 empty] | Quelle: Umweltbundesamt (Hrsg.), 2025: Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit und des Umweltbundesamtes an die Verbraucherinnen und Verbraucher über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser) in Deutschland (2020 - 2022)